## Опросный лист ЩУН
Общее |  |  |  | Питание
Производитель комплектующих | Eaton |  |  | Вводной элемент |  | Рубильник
|  |  |  | Индикация наличия питания по фазам на двери |  |  | Нет
Производитель корпуса | DKC |  |  | Учет электроэнергии | Не требуется
|  |  |  | УЗО | Не требуется |  | Нет
Типы кабелей |  | Не указаны |  | Контроль питания | Да | Розетка сервисная | Да
Дата заполнения |  | 2021-05-12 |  | ИБП | Не требуется |  | Нет
Ручной режим управления |  |  | Да | Контроллер
Индикация аварий: | Не требуется |  |  | Контроллер | Релейная логика
Насосы |  |  |  | Отображение информации |  | Нет
Количество насосов, шт |  |  | 2 | Зона беспроводного WiFi в районе ЩАУ |  |  | Нет
Управление насосами | 1 ПЧ на все насосы |  |  | Подключение к внешней сети |  | Не требуется
Резервный ручной режим управления |  |  | Да | Конструкция
Мощность насоса, кВт |  |  | 2.2 | Размещение | Помещение отапливаемое
Режим работы | A или B |  |  | Исполнение | Навесной
КИП |  |  |  | Ввод кабелей | Нет требований
Аналоговый датчик уровня |  |  | Да | Контроль открытия дверей |  |  | Нет
Дискретные датчики уровня |  |  | Нет | Цвет | Базовый
Расходомер |  |  | Нет | Освещение | Нет
Датчик давления на входе группы |  |  | Нет | Цоколь | Нет
Датчик давления на выходе группы |  |  | Нет | Объем поставки
Расходомер |  |  | Нет | Документация на ЩАУ в составе: Титульный лист Содержание Схема электрическая принципиальная Перечень элементов Чертежи внешнего вида Кабельный журнал Схема внешних подключений |  |  | Да
Реле перепада давления |  |  | Нет
Реле потока (дискретное) |  |  | Нет
Другие сигналы |  |  | Нет
Защитные сиситемы
Контроль сухого хода |  |  | Нет
Контроль гермитичности насоса |  |  | Нет
Контроль параметров насоса (ModBus) |  |  | Нет
Контроль параметров насоса (4-20)* |  |  | Нет | Документация на ЩАУ: Схема однолинейная |  |  | Нет
Внешние сигналы входные |  |  |  | Документация на ЩАУ: Паспорт |  |  | Нет
Разрешение работы от внешних систем |  |  | Да | Документация на ЩАУ: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
Сигнал "Пожар" |  |  | Нет | Документация на ЩАУ: Инструкция по монтажу |  |  | Нет
Сигнал "Пониженная производительность" |  |  | Нет | Документация на ЩАУ: Сертификаты на используемое оборудование |  |  | Нет
Внешние сигналы выходные
ЩАУ Исправен |  |  | Нет | Документация на ЩАУ: Руководства на используемое оборудование |  |  | Нет
ЩАУ В работе |  |  | Нет
ЩАУ Авария |  |  | Нет | Документация на ПО: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
| - поле для заполнения |  |  | ЩАУ | Да | Насосы | Нет
* - для опрдленных моделей насосов Flyght |  |  |  | Приборы КИП | Нет | Кабельная продукция | Нет