## Опросный лист ЩАУ Б
Общее |  |  |  | Питание
Тип бассейна | Переливной |  |  | Вводной элемент |  | Рубильник
Назначение | Общеоздоровительный |  |  | Индикация наличия питания по фазам на двери |  |  | Нет
Тип бассейна | Переливной |  |  | Учет электроэнергии | Не требуется
Производитель комплектующих | Eaton |  |  | УЗО | УЗО на все потребители без ПЧ |  | Нет
|  |  |  | Контроль питания | Да | Розетка сервисная | Нет
Производитель корпуса | DKC |  |  | ИБП | Не требуется |  | Нет
Контроллер
Типы кабелей |  | Не указаны |  | Контроллер | Siemens S1200
Дата заполнения |  | 2021-05-12 |  | Отображение информации |  | HMI панель 7"
Ручной режим управления |  |  | Нет | Зона беспроводного WiFi в районе ЩАУ |  |  | Нет
Индикация аварий: | Не требуется |  |  | Подключение к внешней сети Ethernet |  |  | Да
Насосы циркуляционные и группа фильтрации
Количество насосов, шт |  |  | 2 | Управление насосами | 1 ПЧ на все насосы
Количество фильтров, шт |  |  | 2 | Защита насосов | Датчик давления
Управление промывкой | Автоматическое |  |  | Контроль фильтров | Нет
Автоматическая промывка |  | 5ти вентильная группа без регулирования |  |  |  | Мощность насоса, кВт | 2.2
Дозация хим. реагентов
Тип дозации | Автоматическое |  |  | Автоматическая | Станция дозирования (с управлением)
Подача коагулянта | Да | Кол-во | 1 | УФО | Да | Мощность УФО | 0.5
Подача хлора | Да | Кол-во | 1 | Электролизер | Нет | Мощность электролизера | 0
Подача pH корреткора | Да | Кол-во | 1 | Станция озонирования | Нет | Мощность СО | 0
Подача альгецида | Да | Кол-во | 1 | Насос пробоотбора | Нет | Мощность насоса ПО | 0
Нагрев воды
Электронагреватель | Да | Кол-во | 1 | Мощность электронагревателя, кВт |  |  | 2.2
Теплообменник | Да | Кол-во | 1 | Защита | Реле потока на каждый элемент группы нагрева
Подача т/н | Клапан с электроприводом приводом |  |  |  | Мощность насоса т/н, кВт |  | 0.5
Управление нагревом | По датчку температру на входе и выходе группы нагрева |  |  |  |  | Насос т/н | Нет
Внешние сигналы входные |  |  |  | Объем поставки
Разрешение работы от внешних систем |  |  | Да | Документация на ЩАУ в составе: Титульный лист Содержание Схема электрическая принципиальная Перечень элементов Чертежи внешнего вида Кабельный журнал Схема внешних подключений |  |  | Да
Сигнал "Пожар" |  |  | Нет
Сигнал "Пониженная производительность" |  |  | Нет
Внешние сигналы выходные
ЩАУ Исправен |  |  | Нет
ЩАУ В работе |  |  | Нет
ЩАУ Авария |  |  | Нет
Дополнитеьное оборудование
Освещение | Одноцветное |  |  | Документация на ЩАУ: Схема однолинейная |  |  | Нет
Аттракционы | Не предусмотрены |  |  | Документация на ЩАУ: Паспорт |  |  | Нет
Конструкция |  |  |  | Документация на ЩАУ: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
Размещение | Помещение отапливаемое |  |  | Документация на ЩАУ: Инструкция по монтажу |  |  | Нет
Исполнение | Навесной |  |  | Документация на ЩАУ: Сертификаты на используемое оборудование |  |  | Нет
Ввод кабелей | Нет требований
Контроль открытия дверей |  |  | Нет | Документация на ЩАУ: Руководства на используемое оборудование |  |  | Нет
Цвет | Базовый
Освещение | Нет |  |  | Документация на ПО: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
Цоколь | Нет |  |  | ЩАУ | Да | Насосное оборудование | Нет
| - поле для заполнения |  |  | Приборы КИП | Нет | Кабельная продукция | Нет