## Опросный лист ЩАУ ВОП КХ
Общее |  |  |  | Питание
Хладогент |  | R404A |  | Вводной элемент |  | Рубильник
Производитель комплектующих | Без привязки к производителю |  |  | Индикация наличия питания по фазам на двери |  |  | Нет
|  |  |  | Учет электроэнергии | Не требуется
Производитель корпуса | Без привязки к производителю |  |  | Контроль питания | Нет | Розетка сервисная | Нет
|  |  |  | ИБП | Не требуется |  | Нет
Тип ТРВ | ЭТРВ (импульсный) |  |  | Контроллер
Типы кабелей |  | нг-LS |  | Контроллер | Danfoss
Дата заполнения |  | 2021-04-15 |  | Отображение информации на двери щита | Контроллер на двери щита
Ручной режим управления |  |  | Нет
Индикация аварий: | Не требуется |  |  | Подключение к сети мониторинга |  |  | Да
ВОП
Количество ВОП на щит, шт |  |  | 1 | Тип вентиляторов | AC | Оттайка горячим газом | Нет
Регулирование производительности |  |  |  | Ступенчатое (производительность вентиляторов)
Выключатель автоматический на каждый вентилятор |  |  |  |  | Нет | Звуковая сигнализация | Нет
Устройство коммутации |  | Контактор |  | Устройство коммутации |  | Одно на ВОП/Ступень
Обогрев дренажа | Защита автоматом, УЗО и управление |  |  |  | Два температурных режима |  | Нет
Камера
Контроль двери |  |  | Да | Освещение камеры | Нет | Датчик движения | Нет
Система "Человек в камере" |  |  | Да | Магнитный замок | Нет |  | Нет
|  |  |  | Обогрев пола |  | Электрический
Внешние сигналы входные |  |  |  | Объем поставки
Разрешение работы от внешних систем |  |  | Да | Документация на ЩАУ в составе: Титульный лист Содержание Схема электрическая принципиальная Перечень элементов Чертежи внешнего вида Кабельный журнал Схема внешних подключений |  |  | Да
Сигнал "Пожар" |  |  | Нет
Сигнал "Пониженная производительность" |  |  | Нет
Внешние сигналы выходные
ЩАУ Исправен |  |  | Нет
ЩАУ В работе |  |  | Нет
ЩАУ Авария |  |  | Нет
Конструкция
Размещение | Помещение отапливаемое |  |  | Документация на ЩАУ: Схема однолинейная |  |  | Нет
Исполнение | Навесной |  |  | Документация на ЩАУ: Паспорт |  |  | Нет
Ввод кабелей | Нет требований |  |  | Документация на ЩАУ: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
Цвет | Базовый |  |  | Документация на ЩАУ: Инструкция по монтажу |  |  | Нет
Освещение | Да |  |  | Документация на ЩАУ: Сертификаты на используемое оборудование |  |  | Нет
Цоколь | Нет
|  |  |  | Документация на ЩАУ: Руководства на используемое оборудование |  |  | Нет
| - поле для заполнения |  |  | Документация на ПО: Руководство по эксплуатации |  |  | Нет
* - если требуется |  |  |  | ЩАУ | Да
** - если отличается от ведущего |  |  |  | Приборы КИП | Нет | Кабельная продукция | Нет